温州市益优农产品市场管理有限公司

采购文件

项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场员工停车场管理系统采购项目

采购方式：公开询价

温州市益优农产品市场管理有限公司

二〇一九年三月

第一章 投标人须知

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和公司相关规定，温州市益优农产品市场管理有限公司就温州菜篮子农副产品批发交易市场停车场管理系统采购项目采用公开询价方式进行采购，欢迎符合资格的单位报名参加投标。

一、询价采购项目及内容
　　1、项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场员工停车场管理系统采购项目

2、项目预算：具体内容见询价文件, 本项目设最高限价，最高限价为按招标控制价的85%计取，超过最高限价的报价做无效标处理（本项目的招标控制价为105758.37元）。

二、投标供应商资格要求

（一）符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对投标供应商的基本资格条件；

（二）营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

（三）具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；

（四）具有建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；

（五）具有消防设施工程专业承包二级或以上资质；

（六）本项目拒绝联合体投标。

三、报价单位没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由报价单位自行承担。

四、报价单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

五、本次询价严格按照符合采购单位采购需求，采用价低者中标的原则选定成交单位;报价单位的报价金额超出本项目预算的，将不推荐为中标单位；报价单位报价金额均超过本项目预算的，本次询价采购作废，本单位将重新组织询价。

六、递交报价文件时须提交以下文件资料(一式三份，正本一份，副本二份，在报价文件递交截止前以密封形式递至指定地点)

1、工商营业执照复印件（加盖公章）；

2、资质证书复印件（加盖公章）；

3、报价文件（参照询价文件“三、项目报价单”加盖公章）。

七、询价文件发售及结果公示

询价文件发售时间：2019年3月27日至2019年3月29日

询价文件发售价格：免费，询价文件请自行下载打印填写

报价文件递交截止时间：2019年3月29日17 时00分

报价文件递交地点：温州矮凳桥92号浙江东日股份有限公司502室

本次询价结果将于2019年4月1日在浙江东日股份有限公司网站公示中标结果。

八、采购单位：温州市益优农产品市场管理有限公司

联系人：陈先生

联系电话：0577-55582376

第二章 采购内容及要求

一、采购清单（具体以预算文件清单为准）

| 温州菜篮子农副产品批发交易市场员工停车场管理系统采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、停车管理系统 |  |  |  |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 停车场管理设备-快速挡车器（1-6秒） | 2套 | 直杆（杆长3.5米） 摆杆轴上离合、停电手动快速起杆，选择压缩弹簧可避免因弹簧拉断而引起的事故，自带闸杆遇阻返回功能，支持外置和内置地感，开、关、停接口（开关信号），额定功率120w，遥控距离≥30m，净重60KG环境温度： -10℃--+45℃（标准型）；电源电压：AC220V±10% 50Hz；电机功率：90W；杆 长：≤4 米或≤3米；起杆时间：3秒；表面处理：喷塑 |
| 2 | 停车场管理设备-车牌识别一体机 | 2套 | 含一体化摄像机，双行双色显示屏（45*29寸），控制系统，语音系统，箱体，补光灯， *200万高清像素，4米以内道宽均可识别；*自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；*固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%； *支持大角度识别≤60°的通道环境； *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；智能补光，自动开启关闭无需人为设置；高度1.5米；入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码；语音播报车牌及收费信息等. |
| 3 | 停车场管理设备-单路地感检测器 | 2套 | 1、工作电源：AC220V/50HZ 2、额定功率：≤5W 3、频率范围： 20KHz-170KHz 4、灵 敏 度： 16级可调 5、反应时间： 20毫秒 6、工作温度：-20℃～60℃ 7、相对湿度：小于90% 8、环境补偿：频率飘移自动补偿 9、线圈电感：50-1000uH含连接线 |
| 4 | 出入口目标识别设备 | 1台 | 硬件识别器 支持网页访问，中心管理，客户端管理软件。 |
| 5 | 监控摄像设备 | 1台 | 普通200W像素半球监控头（带拾音器） 含摄像机防护罩、支架等配件 |
| 6 | 交换机 | 1台 | 16口交换机（带光口，含光模块） 产品类型：以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：48Gbps MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：10个 端口描述：16个10/100/1000M电口，2个千兆光口 传输模式：全双工/半双工自适应 电源电压：AC 100-240V；50Hz-60Hz 电源功率：17W 环境标准工作温度：0-50℃ 工作湿度：10%-90%RH 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-98%RH |
| 7 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1台 | 不间断电源 额定容量：800W 输入电压：（110-300）VAC 输入功因：>0.99 输入电压：220x（1±2%）VAC（电池模式下） 输出频率：50Hz±0.2Hz（电池模式下） 输出功因：40°C环境温度下0.8，30°C环境温度下0.9 过载能力：105%-150%，47s-25s，150%-200%，25s-300ms，200%以上200ms（输出功因0.8）运行环境：温度0°C-40°C，温度20-90%（无凝霜） |
| 8 | 控制设备 | 1台 | 电脑T4900D，Intel B250，I7-7700，8G，1T，GT730 2G独显，WIN10，21.5英寸液晶显示器 处理器Intel酷睿I7-7700处理器(主频3.6-4.2Ghz 四核八线程)操作系统 Windows 10中文版64位 芯片组Intel B250 DDR4?8G内存 硬盘1TB ? 7200转SATA3机械硬盘 NVIDIA GT730 2G独立显卡 显示器原装LED液晶显示器 标配原装USB接口有线键盘鼠标 光盘DVDRW刻录光驱网卡千兆有线网卡 |
| 9 | 空调器 | 1台 | 空调 类别：挂壁式冷暖 匹数：小1匹 制冷量：2350W 制冷功率：723W 制热功率：710W |
| 10 | 防撞安全岛（含材料） | 1座 | 防撞安全岛（含材料），6500*1600*200 |
| 11 | 安全岛周边基础浇筑 | 15.60m³ | 12米长*6.5米宽*0.2米厚 含素水泥垫层5厘米 C25商品混凝土15厘米及模板等相关措施 |
| 12 | 钢筋笼 | 2.3t | 基础内钢筋，锣纹钢20及普通钢，详见方案及图纸 |
| 13 | 配线 | 280m | 安全岛强电主线BV3*6 |
| 14 | 地感切割 | 2个 | 地感切割，200*100，深度不低于5CM，宽度不低于5MM |
| 15 | 配线 | 100m | 线槽配线BV1.0 |
| 16 | 拆除路面 | 20㎡ | 水泥地面开挖，复原 |
| 17 | 挖一般土方 | 20m³ | 挖一般土方 |
| 18 | 防撞筒（墩） | 4个 | 防撞隔离柱（含地面开孔） |
| 19 | 配电箱 | 2套 | 安全岛内强电配电箱（含空开及相关配件） |
| 20 | 配管 | 200m | 砖、混凝土结构暗配管 GG20 |
| 21 | 配管 | 200m | 砖、混凝土结构暗配管 GG25 |
| 22 | 光缆 | 100m | 管内穿线室外单模六芯光缆 |
| 23 | 光纤测试 | 12链路 | 光纤测试 |
| 24 | 配线 | 100m | 电源线RVV3*1.0 |
| 25 | 配线 | 50m | 通讯线RVVP4*1.0 |
| 26 | 配线 | 50m | 通讯线RVV4*0.5 |
| 27 | 配线 | 50m | 手动开闸线RVV6*0.5 |
| 28 | 双绞线缆 | 200m | 管内穿线超五类网线 含水晶头 |
| 29 | 双绞线缆测试 | 6链路 | 双绞线缆测试 |
| 30 | 安全防范分系统调试 | 1系统 | 电视监控系统摄像机调试 |
| 31 | 停车场管理设备调试 | 1系统 | 停车场管理系统分系统调试 |
| 32 | 安全防范全系统调试 | 1系统 | 停车场管理系统全系统联调 |
| 33 | 脚手架搭拆 | 1项 | 脚手架搭拆费 |
| 34 | 现场土方垃圾运输清理 | 1项 | 垃圾清理，,施工单位自行报价,该项目一次性包干,结算不予调整 |
| 35 | 其他技术措施费 | 1项 | 其他技术措施费,施工单位自行报价,该项目一次性包干,结算不予调整 |

二、项目安装地点

温州菜篮子农副产品批发交易市场。

三、质量保证和服务要求

1.中标单位负责本项目的预埋管线、设备采购、安装调试等全部过程，同时针对安装人工、主辅材需要包干。

2.本项目合同范围内的设备免费保修期限为1年。

四、完成期限

所有设备及安装调试须在甲方通知进场30日内完成。

五、费用支付

中标人的中标价作为签订合同和结算依据，中标单位完成采购内容后，由采购人验收合格再支付全部费用；若采购人表示设备与安装不符合采购人要求的，可拒绝支付部分或全部费用，直到中标人整改至符合要求为止。

三、项目报价单

项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场员工停车场管理系统采购项目

项目报价内容如下：

| 序号 | 费用项目名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注：分项仅供采购单位了解费用构成情况，合计金额为成交依据。报价包含了采购、包装、送货、安装、调试、维保和所有税金等一切费用。 |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

2019年  月  日