浙江东日股份有限公司

采购文件

项目名称：农贸城场外监控改造项目

采购方式：公开询价

浙江东日股份有限公司

二〇一九年六月

第一章 投标人须知

根据公司相关规定，就公司农贸城场外监控改造项目采用公开询价方式进行采购，欢迎符合资格的单位报名参加投标。

一、询价采购项目及内容
　　农贸城场外监控改造项目（本项目采购预算：4.5万元以内；具体内容见询价文件）

二、投标供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

7、本项目不接受联合报价。

三、报价单位没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由报价单位自行承担。

四、报价单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

五、本次询价严格按照符合采购单位采购需求，采用价低者中标的原则选定成交单位;报价单位的报价金额超出本项目预算的，将不推荐为中标单位；报价单位报价金额均超过本项目预算的，本次询价采购作废，本单位将重新组织询价。

六、报价文件提供三份，正本一份，副本二份，在报价文件递交截止前以密封递至开标地点。

1、工商营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价文件（参照询价文件“三、项目报价单”加盖公章）

3、涉及该项目不明之处可向我方咨询。

七、询价文件发售及结果公示

询价文件发售时间：2019年6月10日至2019年6月12日

询价文件发售价格：免费，询价文件请自行下载打印填写

报价文件递交截止时间：2019年6月13日14 时00分

报价文件递交地点：温州现代农贸城H层综合办公室

本次询价结果将于2019年6月17日在浙江东日股份有限公司网站公示中标结果。

八、采购单位：浙江东日股份有限公司温州副食品批发市场分公司

联系人：金先生

联系电话：057788621033

第二章 采购内容及要求

一、采购清单

| 农贸城场外监控改造工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 网络摄像头 | DS—2CD3T20D | 台 | 38 | 1080p,200万像素，品牌（海康威视） |
| 2 | 电源 | DS—2FA1202—B | 个 | 30 | 12V2A，品牌（海康威视） |
| 3 | 交换机 | S1208—PWR | 台 | 3 | 8口POE供电，品牌（华为、H3C、锐捷） |
| 4 | 交换机 | SMB—MS4008 | 台 | 4 | 8口交换机，品牌（华为、H3C、锐捷） |
| 5 | 光纤 | GYTA—S | 米 | 300 | 8芯，国标 |
| 6 | 网络集成盒 | MYD—L1 | 个 | 10 | 330*220，国标 |
| 7 | 数据线 | 6—219586—4 | 米 | 1800 | 超五类无氧铜网线，品牌（安普、一舟、罗格兰） |
| 8 | 电源线 | 60227IEC53 | 米 | 500 | 2*1.0，国标 |
| 9 | PVC管 | GY105 | 米 | 850 | 含配件，国标 |
| 10 | 电源插板 | 101A | 个 | 5 | 三插位、国标 |
| 11 | 支架 | 608支架 | 个 | 15 | 壁装、国标 |
| 12 | 抱杆 | 抱箍 | 副 | 6 | 双万向，品牌（定制） |
| 13 | 无线网桥 | RG—EST301 | 对 | 4 | 壁挂/抱杆，品牌（华为、H3C、锐捷） |

二、项目安装地点

温州现代农贸城。

三、质量保证和服务要求

1.中标单位负责本项目的预埋管线、设备采购、安装调试等全部过程，同时针对安装人工、主辅材需要包干。

2.本项目合同范围内的设备免费保修期限为1年。

四、完成期限

所有设备及安装调试须在甲方通知进场30日内完成。

五、费用支付

中标人的中标价作为签订合同和结算依据，中标单位完成采购内容后，由采购人验收合格再支付全部费用；若采购人表示设备与安装不符合采购人要求的，可拒绝支付部分或全部费用，直到中标人整改至符合要求为止。

三、项目报价单

项目名称：农贸城场外监控改造项目

项目报价内容如下：

| 序号 | 费用项目名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注：分项仅供采购单位了解费用构成情况，合计金额为成交依据。报价包含了采购、包装、送货、安装、调试、维保和所有税金等一切费用。 |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

2019年  月  日